## Slide 1: ЗАМЕРЩИКИ ДВЕРЕЙ
Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека

## Slide 2: КОМАНДА «Замерщики дверей»
Краткое описание решения:
Объяснимость вместо «чёрного ящика»: модели опираются на измеримые признаки, соответствующие критериям ТЗ (угол оси, посторонние объекты), и показывают их прямо на снимке. Проверка — в момент сканирования, пока пациент ещё в кабинете.
Капитан: Нурпиисов Никита Игоревич, CV-инженер
Кол-во участников: 3 человека
Краткое описание:
Команда друзей-студентов, объединенных любовью к компьютерному зрению
Студенты 4-го курса РТУ МИРЭА направления «Программная инженерия»
Город и регион: Москва, Россия
О команде
Уникальность решения:
Веб-сервис и API проверяют DICOM-исследование денситометрии за секунды: определяют область, находят нарушения укладки, оси, артефакты, ротацию и ошибки области интересов, подсказывают, как исправить, и отправляют сомнительные случаи врачу.
2

## Slide 3: КОМАНДА «Замерщики дверей»
BackEnd, CV-инженер
@smurphi
8 (937) 440-33-25
Студент РТУ МИРЭА
Александр Бураев
FrontEnd, UI/UX-дизайнер
@yoyuqqw
8 (966) 073-19-81
Студентка РТУ МИРЭА
Дарья Виноградова
CV-инженер
@NorthernGxner
8 (910) 534-48-98
Студент РТУ МИРЭА, Softline (CV-инженер)
Никита Нурпиисов

## Slide 4: КОМАНДА «Замерщики дверей»
В одну команду нас объединила учеба и любовь к общему делу – программированию. Ранее мы участвовали в следующих соревнованиях: «Цифровой прорыв», «Я – профессионал», МТС «True Tech Hack», а так же внутренний хакатон РТУ МИРЭА от Газпром Автоматизация.
Краткая история команды:
Данных мало: 100 исследований, от 6 до 36 примеров на нарушение, а разметки областей по снимкам нет. Отказались от нейросети в пользу измеримых признаков и обучили классификатор областей без учителя.
Не обмануть себя метриками: разбиение строго по исследованиям и доверительные интервалы бутстрапом. Плюс пакетный режим в точном формате ТЗ, вход через Госуслуги и обезличивание данных.
С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?
Мы любим ставить перед собой новые вызовы, поэтому выбрали кейс, где нужно разобраться в непростой задаче компьютерного зрения и поработать с медицинскими данными. Нас привлекла возможность выйти за рамки привычных задач и применить CV для разметки рентгеновских снимков и оценки плотности костной ткани.
Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?
01
02
03

## Slide 5: КОРОТКО О РЕШЕНИИ
Python, FastAPI, scikit-learn: признаки качества по критериям ТЗ и классические модели, выбранные по ROC-AUC на кросс-валидации по исследованиям
Определение области снимка, 5 типов нарушений (мультиметка), очередь врача при неуверенности модели
Пакетная обработка: csv/xlsx в формате ТЗ и DICOM-серия с визуализацией; 1,9 с на исследование на CPU
Docker, одна команда запуска, работа без внешних сервисов, обезличивание данных
Пользователи: рентгенолаборанты, врачи-рентгенологи, заведующие отделениями лучевой диагностики
Ценность: меньше повторных визитов и лишнего облучения; врач смотрит только сомнительные случаи
Внедрение: пилот в отделении с денситометром, дообучение на заключениях врачей из очереди
Развитие: интеграция с PACS и ЕМИАС, вход через Госуслуги, поддержка других аппаратов
Техническая суть решения
Маркетинговая суть решения

## Slide 6: ПРОБЛЕМА И ПОДХОД
Проблема
Ошибка укладки или разметки видна, когда пациент уже ушёл. Повторный визит — это облучение, время и деньги. Ручной контроль требует знать критерии каждой области.
Подход
Измеряем то, на что смотрит врач: угол оси, посторонние объекты, профиль малого вертела, границы кадра. На этих признаках учим классические модели.
Почему не нейросеть
100 исследований и 6–36 примеров на нарушение: нейросеть переобучится. Признаки дают объяснение и работают на CPU за секунды.
Результат
Вердикт за 2 секунды, подсказка «как исправить», очередь врача для сомнительных случаев и сводка качества отделения.
01
02
03
04

## Slide 7: КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Загрузка
Лаборант загружает DICOM сразу после сканирования. Или целый архив — через интерфейс, API или скрипт.
Анализ
Область каждого снимка, признаки качества, 7 моделей. В среднем 1,9 секунды на исследование.
Решение
Вердикт, тип нарушения и подсказка на экране. Сомнительное — в очередь врача, итоги — в сводку заведующего.

## Slide 8: АРХИТЕКТУРА
Frontend
React 19, Vite, Tailwind. Роли, очередь врача, сводка, пакетная проверка; телефон и компьютер.
ML-сервис
FastAPI без БД: DICOM → вердикт. /v1/analyze и /v1/batch, модель грузится один раз.
Пакетный режим
run_batch.sh: контейнер без сети, папка или zip → csv/xlsx по ТЗ и DICOM-серии.
Core API
FastAPI, JWT, роли, вход через ЕСИА. Загрузка, анализ в фоне, заключения врача.
PostgreSQL
Исследования, результаты, решения врачей. Миграции Alembic, без персональных данных.
Docker
4 контейнера, запуск одной командой ./run.sh, все версии зафиксированы.
01
02
03
04
05
06

## Slide 9: ДАННЫЕ И РАЗБИЕНИЕ ВЫБОРКИ
Датасет организаторов
100 исследований, 499 снимков, экспертная разметка по 5 критериям. В исследовании от 1 до 29 снимков; разметки по снимкам нет — область определяем сами.
Разбиение без утечки
StratifiedGroupKFold по исследованиям: снимки одного пациента никогда не попадают и в обучение, и в проверку. 5 повторов с разными разбиениями.
Честные интервалы
Кластерный бутстрап по исследованиям, 1000 выборок. Дисбаланс (5–32% нарушений): веса классов и порог по F1, а не по accuracy.
100
5×
95%

## Slide 10: ПРЕДОБРАБОТКА И ПРИЗНАКИ
DICOM → кадр
MONOCHROME1/2, 8 и 16 бит, первый кадр многокадровых файлов. Нормализация яркости, левое бедро зеркалится.
Область снимка
HOG + логистическая регрессия. Классы получены без учителя (KMeans). 3 из 3 подписанных снимков — верно.
Позвоночник
Угол и отклонение средней линии (критерий «до 5°»), смещение, асимметрия, тонкие яркие линии и включения.
Бедро
Угол диафиза и профиль малого вертела — ротация; ширина диафиза и закрытая зона кадра — область интересов.
01
02
03
04

## Slide 11: ТАКСОНОМИЯ НАРУШЕНИЙ
Классы — из экспертной разметки и критериев ТЗ (раздел 2.3)
Каждое нарушение проверяет своя модель, поэтому их может быть несколько сразу: это мультиметка, а не выбор одного класса.
Область некачественная, если сработала хотя бы одна модель. Исследование качественное, только если качественны все области.
Общая модель области видит проблему, а частные не уверены — SPINE_OTHER / HIP_OTHER и проверка врачом.
SPINE_POSITIONING укладка: видны края подвздошных костей и половина Th12
SPINE_AXIS ось позвоночника отклонена больше чем на 5°
SPINE_ARTIFACT посторонние предметы, артефакты, наложения
HIP_ROTATION ротация бедра, оценка по малому вертелу
HIP_ROI область интересов: 3 см сверху и снизу, 2 см сбоку

## Slide 12: КАК ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ
Признаки
по каждому снимку, затем усреднение по области исследования
Пороги
по F1 на out-of-fold, затем общий множитель по сбалансированной точности
Неуверенность
|p − порог| < 0,12 или область < 80% → очередь врача
7 моделей
5 типов нарушений + итог по позвоночнику и по бедру
Вердикт
нарушение, если p ≥ порога; исследование — по всем областям
1
2
3
4
5

## Slide 13: ИТОГ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
0,96
Чувствительность
95% ДИ: 0,90–1,00
0,75
F1-мера
95% ДИ: 0,67–0,83
0,68
Сбалансированная точность
95% ДИ: 0,60–0,75
0,40
Специфичность
95% ДИ: 0,27–0,54
Из 50 некачественных исследований найдено 48. Из 50 качественных 20 сразу признаны качественными, остальные 30 отправлены врачу на перепроверку, а не на пересъёмку.
100 исследований, из них 50 с нарушениями. Кросс-валидация по исследованиям, 5 повторов; интервалы — бутстрап.
Порог выбран по принципу «лучше перепроверить, чем пропустить»: пропущенное нарушение — это повторный визит пациента, а лишняя проверка стоит врачу минуту. Поэтому сомнительные случаи идут в очередь врача, а не на пересъёмку.

## Slide 14: РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОВЕРКАМ
Лучшие: ось, укладка, артефакты
ROC-AUC 0,83–0,85, Одно правило «угол оси» даёт 0,86 — признаки отражают клинический критерий «до 5°».
Самое трудное: ротация бедра
ROC-AUC 0,67 [0,56–0,77]. Малый вертел часто закрыт маской аппарата.
Сравнение моделей
8 кандидатов на каждую проверку: логистические регрессии и ансамбли деревьев. Выбор по ROC-AUC на кросс-валидации.
Chart: 
| Укладка | Ось | Артефакты | Позв. итог | Ротация | ROI бедра | Бедро итог
ROC-AUC | 0.846 | 0.83 | 0.841 | 0.785 | 0.67 | 0.834 | 0.71
F1 | 0.571 | 0.429 | 0.688 | 0.643 | 0.494 | 0.462 | 0.54

## Slide 15: МЕТРИКИ С 95% ДИ
Проверка | ROC-AUC | F1 | Нарушений
Укладка позвоночника | 0,85 [0,60–0,99] | 0,57 [0,20–0,86] | 6/99
Ось позвоночника | 0,83 [0,73–0,92] | 0,43 [0,23–0,61] | 10/99
Посторонние предметы | 0,84 [0,70–0,96] | 0,69 [0,46–0,85] | 17/99
Позвоночник, итог | 0,79 [0,68–0,88] | 0,64 [0,51–0,75] | 32/99
Ротация бедра | 0,67 [0,56–0,77] | 0,49 [0,33–0,63] | 36/150
Область интересов бедра | 0,83 [0,63–0,97] | 0,46 [0,00–0,80] | 7/150
Бедро, итог | 0,71 [0,61–0,80] | 0,54 [0,41–0,65] | 41/150
macro-F1 по пяти типам нарушений: 0,53
Кросс-валидация по исследованиям; ДИ — кластерный бутстрап, 1000 выборок.

## Slide 16: АНАЛИЗ ОШИБОК И ОГРАНИЧЕНИЯ
Мало данных
6–36 примеров на нарушение — отсюда широкие интервалы. Модель выбиралась на той же кросс-валидации: цифры слегка оптимистичны.
Ротация бедра
Главный источник пропусков: сигнал малого вертела шумный, AUC 0,67. Решение — сегментация и ключевые точки.
Ложные тревоги
Специфичность 0,40: система перестраховывается. Сомнительные случаи уходят врачу, а не на пересъёмку.
Другие аппараты
Классификатор области обучен без учителя на данных одного типа. На новых аппаратах — проверка и дообучение.
01
02
03
04

## Slide 17: СКОРОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ
Скорость
Оборудование
Память
Масштабирование
Надёжность
1,9 с на исследование в среднем (0,33 с на снимок), максимум 8,9 с на 29 снимках. Требование ТЗ — до 3 минут.
Только CPU, GPU не нужен. Пакетная обработка: 1 vCPU и 1 ГБ RAM. Вся платформа: рекомендуем 2 vCPU и 4 ГБ RAM.
ML-сервис с моделью ≈ 215 МБ, core ≈ 90 МБ, PostgreSQL ≈ 50 МБ. Образ пакетной обработки ≈ 0,7 ГБ.
На целевой конфигурации (44 CPU) пакет параллелится по исследованиям.
Ошибка на снимке не останавливает пакет — статус Failure в отчёте. Сиды и версии зафиксированы.

## Slide 18: ДЕМОНСТРАЦИЯ
www.localhost:3000.com
www.localhost:3000.com
Карточка исследования. Вердикт по областям, ось и посторонние объекты на снимке, вероятность относительно порога, «как исправить», заключение врача.
Сводка заведующего. Доля качественных, разбор врачом, согласие врача с системой, частые нарушения, лаборанты, которым нужен разбор укладки.

## Slide 19: АДАПТАЦИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Вход
по паролю или через Госуслуги
Загрузка
снимки сразу после сканирования
Вердикт
нарушение видно на снимке
Сводка
качество отделения в кольцах

## Slide 20: ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА
./run_batch.sh архив.zip
Контейнер запускается без сети — снимки никуда не уходят. Папка или zip любой вложенности, группировка по StudyInstanceUID.
То же через POST /v1/batch и страницу «Пакетная проверка».
На выходе: results.csv, results.xlsx и series.zip — DICOM Secondary Capture с визуализацией нарушений.
path_to_study, study_uid, image_uid откуда снимок
anatomical_region spine / right_hip / left_hip
quality_class 0 — качественное, 1 — есть нарушение
violation_type коды нарушений через «;»
processing_status, time_of_processing Success/Failure, секунды

## Slide 21: РОЛИ И ДОСТУП
Лаборант
Загружает исследование у аппарата, сразу видит нарушение и подсказку. Видит только свои исследования.
Врач
Очередь сомнительных случаев и итоговое заключение. Согласие врача с системой — мера доверия к модели.
Заведующий
Сводка качества отделения, лаборанты, которым нужен разбор укладки, управление сотрудниками.
Госуслуги
Вход через ЕСИА по СНИЛС (OAuth 2.0, защита state). Тестовый контур готов, боевой — после регистрации ИС.
01
02
03
04

## Slide 22: ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Пилот
одно отделение, 2–3 месяца, контроль качества в реальном потоке
Сегментация
позвонки и бедро: точная ось и ROI по ключевым точкам
Масштаб
другие аппараты и отделения, сравнение качества между ними
Дообучение
на заключениях врачей, собранных через очередь
Интеграция
PACS, DICOM SR, ЕМИАС, боевая ЕСИА
1
2
3
4
5

## Slide 23: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Остеоконтроль
Контроль качества денситометрии в момент сканирования
Репозиторий: https://github.com/sanyochek58/QA-DXA-Platform
Контакты: t.me/NorthernGxner
Запуск: ./run.sh — веб-интерфейс на localhost:3000
Проверка набора: ./run_batch.sh архив.zip